## Products
Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI316 DN8 (1/4"), (CF8M), PN64 | NK-BML8/6 | 300
Кран шаровый трехходовой (L-тип) нержавеющий, AISI316 DN8 (1/4"), (CF8M), PN40 | NK-BTl8/6 | 1189
Кран шаровый приварной трехсоставной нержавеющий (3PC), AISI316 DN10 (3/8"), (CF8M), PN64 | NK-BE10/6 | 567
Отвод резьбовой вр/вр нержавеющий, AISI304 DN10 (3/8"), (CF8), PN16 | NK-FEDD10/4 | 46
Пресс-обвод нержавеющий, AISI304 15mm, CF8, PN16 | NK-PB15/4 | 289
Пресс-отвод 90° нержавеющий, AISI304 15mm, CF8, PN16 | NK-FEPP15/4 | 77
Пресс-отвод однораструбный нержавеющий, AISI304 15mm, CF8, PN16 | NK-FEPE15/4 | 89
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 15mm x 1/2" x 15mm, CF8, PN16 | NK-PTmF15*15*15/4 | 196
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 15mm x 3/4" x 15mm, CF8, PN16 | NK-PTmF15*20*15/4 | 264
Пресс-муфта нержавеющая, AISI304 15mm x 15mm, CF8, PN16 | NK-MP15*15/4 | 94
Пресс-соединитель прямой с накидной гайкой нержавеющий, AISI304 DN15x15mm (1/2"x15mm), CF8, PN16 | NK-PAN15*15/4 | 176
Пресс-соединитель прямой с накидной гайкой нержавеющий, AISI304 DN15x22mm (1/2"x22mm), CF8, PN16 | NK-PAN15*22/4 | 145
Пресс-отвод 45° нержавеющий, AISI304 15mm, CF8, PN16 | NK-FEPP45_15/4 | 77
Пресс-отвод однораструбный 45° нержавеющий, AISI304 15mm, CF8, PN16 | NK-FEPE45_15/4 | 89
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 15mm x 1/2" x 15mm, CF8, PN16 | NK-PTmM15*15*15/4 | 203
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 15mm x 3/4" x 15mm, CF8, PN16 | NK-PTmM15*20*15/4 | 255
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 18mm x 18mm x 18mm, CF8, PN16 | NK-PT18*18*18/4 | 152
Пресс-обвод нержавеющий, AISI304 18mm, CF8, PN16 | NK-PB18/4 | 108
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 18mm x 1/2" x 18mm, CF8, PN16 | NK-PTmF18*15*18/4 | 239
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 18mm x 3/4" x 18mm, CF8, PN16 | NK-PTmF18*20*18/4 | 279
Пресс-муфта нержавеющая, AISI304 18mm x 18mm, CF8, PN16 | NK-MP18*18/4 | 113
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 18mm x 1/2" x 18mm, CF8, PN16 | NK-PTmM18*15*18/4 | 221
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 18mm x 3/4" x 18mm, CF8, PN16 | NK-PTmM18*20*18/4 | 260
Кран шаровый муфтовый под привод нержавеющий (3PC), AISI316 DN20 (3/4"), (CF8M), PN64 | NK-BMTp20/6 | 943
Кран шаровый муфтовый двусоставной НР/НР нержавеющий (2PC), AISI304 DN20 (3/4"), (CF8), PN64 | NK-BMML20/4 | 354
Кран шаровый фланцевый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI304 DN20 (3/4"), (CF8), PN16 | NK-BFt20/4 | 2692
Пресс-соединитель прямой с наружней резьбой нержавеющий, AISI304 DN20x18mm (3/4"x18mm), CF8, PN16 | NK-PAM20*18/4 | 180
Пресс-соединитель прямой с накидной гайкой нержавеющий, AISI304 DN20x18mm (3/4"x18mm), CF8, PN16 | NK-PAN20*18/4 | 152
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 22mm x 18mm x 22mm, CF8, PN16 | NK-PT22*18*22/4 | 217
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 22mm x 22mm x 22mm, CF8, PN16 | NK-PT22*22*22/4 | 172
Пресс-обвод нержавеющий, AISI304 22mm, CF8, PN16 | NK-PB22/4 | 149
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 22mm x 1/2" x 22mm, CF8, PN16 | NK-PTmF22*15*22/4 | 275
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 22mm x 3/4" x 22mm, CF8, PN16 | NK-PTmF22*20*22/4 | 296
Пресс-муфта нержавеющая, AISI304 22mm x 18mm, CF8, PN16 | NK-MP22*18/4 | 126
Пресс-муфта нержавеющая, AISI304 22mm x 22mm, CF8, PN16 | NK-MP22*22/4 | 130
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 22mm x 1/2" x 22mm, CF8, PN16 | NK-PTmM22*15*22/4 | 258
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 22mm x 3/4" x 22mm, CF8, PN16 | NK-PTmM22*20*22/4 | 287
Пресс-соединитель прямой с наружней резьбой нержавеющий, AISI304 DN25x35mm (1"x35mm), CF8, PN16 | NK-PAM25*35/4 | 363
Обратный клапан межфланцевый тарельчатый нержавеющий, AISI316 DN25 (1"), (CF8M), PN25 | NK-CSP25/6 | 797
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 28mm x 22mm x 28mm, CF8, PN16 | NK-PT28*22*28/4 | 217
Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI304 DN25 (1"), (CF8), PN64 | NK-BMLL25/4 | 545
Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI316 DN25 (1"), (CF8M), PN64 | NK-BML25/6 | 619
Пресс-обвод нержавеющий, AISI304 28mm, CF8, PN16 | NK-PB28/4 | 202
Пресс-отвод однораструбный нержавеющий, AISI304 28mm, CF8, PN16 | NK-FEPE28/4 | 191
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 28mm x 1" x 28mm, CF8, PN16 | NK-PTmF28*25*28/4 | 385
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 28mm x 1/2" x 28mm, CF8, PN16 | NK-PTmF28*15*28/4 | 311
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 28mm x 3/4" x 28mm, CF8, PN16 | NK-PTmF28*20*28/4 | 343
Пресс-муфта нержавеющая, AISI304 28mm x 22mm, CF8, PN16 | NK-MP28*22/4 | 163
Пресс-отвод 45° нержавеющий, AISI304 28mm, CF8, PN16 | NK-FEPP45_28/4 | 187
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 28mm x 1" x 28mm, CF8, PN16 | NK-PTmM28*25*28/4 | 419
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 28mm x 1/2" x 28mm, CF8, PN16 | NK-PTmM28*15*28/4 | 300
Клапан электромагнитный нержавеющий, обратного действия, нормально закрытый, DN32(1-1/4"),PN16,220AC | SLP-32B-220VAC | 7862
Обратный клапан муфтовый Y-тип нержавеющий, AISI316 DN32 (1_1/4"), (CF8M), PN40 | NK-YC32/6 | 1039
Кран шаровый трехходовой (T-тип) нержавеющий, AISI304 DN32 (1_1/4"), (CF8), PN40 | NK-BTt32/4 | 3011
Кран шаровый трехходовой (T-тип) нержавеющий, AISI316 DN32 (1_1/4"), (CF8M), PN40 | NK-BTt32/6 | 3045
Пресс-соединитель прямой с наружней резьбой нержавеющий, AISI304 DN32x35mm (1_1/4"x35mm), CF8, PN16 | NK-PAM32*35/4 | 389
Кран шаровый приварной трехсоставной нержавеющий (3PC), AISI316 DN32 (1_1/4"), (CF8M), PN40 | NK-BE32/6 | 1930
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 35mm x 28mm x 35mm, CF8, PN16 | NK-PT35*28*35/4 | 334
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 35mm x 35mm x 35mm, CF8, PN16 | NK-PT35*35*35/4 | 334
Пресс-обвод нержавеющий, AISI304 35mm, CF8, PN16 | NK-PB35/4 | 420
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 35mm x 1" x 35mm, CF8, PN16 | NK-PTmF35*25*35/4 | 537
Пресс-тройник ПР/НР/ПР нержавеющий, AISI304 35mm x 1_1/4" x 35mm, CF8, PN16 | NK-PTmF35*32*35/4 | 577
Пресс-муфта нержавеющая, AISI304 35mm x 28mm, CF8, PN16 | NK-MP35*28/4 | 163
Пресс-отвод 45° нержавеющий, AISI304 35mm, CF8, PN16 | NK-FEPP45_35/4 | 212
Пресс-отвод однораструбный 45° нержавеющий, AISI304 35mm, CF8, PN16 | NK-FEPE45_35/4 | 303
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 35mm x 1" x 35mm, CF8, PN16 | NK-PTmM35*25*35/4 | 528
Пресс-тройник ПР/ВР/ПР нержавеющий, AISI304 35mm x 1_1/4" x 35mm, CF8, PN16 | NK-PTmM35*32*35/4 | 579
Кран шаровый фланцевый под привод (2PC), AISI304, DN40, PN16, L=163.5мм | NK-BFtps(2PC)40/4 | 6027
Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI304 DN40 (1_1/2"), (CF8), PN40 | NK-BMLL40/4 | 1131
Кран шаровый трехходовой (T-тип) нержавеющий, AISI316 DN40 (1_1/2"), (CF8M), PN40 | NK-BTt40/6 | 5660
Кран шаровый трехходовой (T-тип) нержавеющий, AISI316 DN50 (2"), (CF8M), PN40 | NK-BTt50/6 | 5866
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN50 (2"), PN16, PTFE | NK-DZis50 | 4618
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN65 (2_1/2"), PN16, PTFE | NK-DZis65 | 5418
Кран шаровый фланцевый под привод нержавеющий (3PC), AISI304 DN80 (3"), (CF8), PN16 | NK-BFp80/4 | 13134
Обратный клапан межфланцевый тарельчатый нержавеющий, AISI316 DN80 (3"), (CF8M), PN25 | NK-CSP80/6 | 3711
Кран шаровый муфтовый под привод нержавеющий (2PC), AISI304 DN80 (3"), (CF8), PN25 | NK-BMp80/4 | 6054
Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI316 DN80 (3"), (CF8M), PN25 | NK-BMLL80/6 | 6573
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN80 (3"), PN16, PTFE | NK-DZis80 | 6482
Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющий (2PC), AISI316 DN100 (4"), (CF8M), PN16 | NK-BMLL100/6 | 12115
Кран шаровый приварной трехсоставной нержавеющий (3PC), AISI304 DN100 (4"), (CF8), PN16 | NK-BE100/4 | 11682
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN100 (4"), PN16, PTFE | NK-DZis100 | 8160
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN125 (5"), PN16, PTFE | NK-DZis125 | 10676
Фильтр фланцевый Y-тип нержавеющий, AISI316 DN150 (6"), (CF8М), PN16 | NK-FYS150/6 | 35095
Кран шаровый приварной трехсоставной под привод нержавеющий (3PC), AISI304 DN150 (6"), (CF8), PN16 | NK-BEp150/4 | 44356
Кран шаровый межфланцевый под привод нержавеющий (1PC), AISI304 DN150 (6"), (CF8), PN16 | NK-BIFp150/4 | 33424
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN150 (6"), PN16, PTFE | NK-DZis150 | 12514
Фильтр фланцевый Y-тип нержавеющий, AISI304 DN200 (8"), (CF8), PN16 | NK-FYS200/4 | 29370
Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий AISI304, DN200 (8"), PN16, PTFE | NK-DZis200 | 20779
Фланец свободный DIN2642 нержавеющий, AISI304 DN400 (16") (406,4мм) (CF8), РN10 | NK-FLD400/4 | 11448
Привод электрический, AC 380V (C-05), серия TR | NK-EATT50 | 10029
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 15mm x 15mm x 15mm, CF8, PN16 | NK-PT15*15*15 | 129
Пресс-тройник ПР/ПР/ПР нержавеющий, AISI304 15mm x 18mm x 15mm, CF8, PN16 | NK-PT15*18*15 | 134
Привод электрический, AC 220V (C-03), серия YY | NK-EA30 | 4822
Привод электрический, AC 220V (C-05), серия YY | NK-EA50 | 6012
Привод электрический, AC 220V (C-16), серия YY | NK-EA160 | 8646
Привод электрический, AC 220V (C-40), серия TR | NK-EAT400 | 18373
Привод электрический, AC 220V (C-60), серия TR | NK-EAT600 | 21364
Привод электрический, AC220 (C-03), серия TR | NK-EAT30 | 10029
Привод электрический, DC 24V (C-03), серия TR | NK-EDT30 | 11038